## Sheet1
OBS | YEAR | MONTH | U.S._STATE | POSTAL.CODE | NERC.REGION | CLIMATE.REGION | ANOMALY.LEVEL | CLIMATE.CATEGORY | CAUSE.CATEGORY | CAUSE.CATEGORY.DETAIL | HURRICANE.NAMES | OUTAGE.DURATION | DEMAND.LOSS.MW | CUSTOMERS.AFFECTED | RES.PRICE | COM.PRICE | IND.PRICE | TOTAL.PRICE | RES.SALES | COM.SALES | IND.SALES | TOTAL.SALES | RES.PERCEN | COM.PERCEN | IND.PERCEN | RES.CUSTOMERS | COM.CUSTOMERS | IND.CUSTOMERS | TOTAL.CUSTOMERS | RES.CUST.PCT | COM.CUST.PCT | IND.CUST.PCT | PC.REALGSP.STATE | PC.REALGSP.USA | PC.REALGSP.REL | PC.REALGSP.CHANGE | UTIL.REALGSP | TOTAL.REALGSP | UTIL.CONTRI | PI.UTIL.OFUSA | POPULATION | POPPCT_URBAN | POPPCT_UC | POPDEN_URBAN | POPDEN_UC | POPDEN_RURAL | AREAPCT_URBAN | AREAPCT_UC | PCT_LAND | PCT_WATER_TOT | PCT_WATER_INLAND | OUTAGE.START | OUTAGE.RESTORATION
37 | 2016 | 7 | Tennessee | TN | SERC | Central | -0.3 | normal | system operability disruption | public appeal | [15 empty] | 2812287 | 480032 | 1193 | 3293512 | 85.3887 | 14.5751 | 0.036223 | 43720 | 50660 | 0.86301 | 3 | 1813 | 290712 | 0.62364 | 0.5 | 6649404 | 66.39 | 12.02 | 1450.3 | 1076.2 | 55.6 | 7.05 | 1.72 | 97.8431 | 2.1569 | 2.1569 | 2016-07-13 15:00
104 | 2016 | 7 | Michigan | MI | RFC | East North Central | -0.3 | normal | severe weather |  |  | 300 |  | 160895 | [11 empty] | 4311008 | 538677 | 6191 | 4855877 | 88.7792 | 11.0933 | 0.12749 | 43330 | 50660 | 0.85531 | 2.6 | 8303 | 430412 | 1.9291 | 3.8 | 9933445 | 74.57 | 8.19 | 2034.1 | 1390.4 | 47.5 | 6.41 | 1.03 | 58.46 | 41.54 | 2.069 | 2016-07-08 19:00 | 2016-07-09
172 | 2016 | 7 | Texas | TX | TRE | South | -0.3 | normal | severe weather |  |  | 1455 |  | 52000 | [11 empty] | 10521732 | 1447247 | 105552 | 12074534 | 87.1399 | 11.9859 | 0.87417 | 53104 | 50660 | 1.0482 | -1.1 | 31136 | 1481866 | 2.1011 | 8.5 | 27904862 | 84.7 | 9.35 | 2435.3 | 1539.9 | 15.2 | 3.35 | 0.58 | 97.2583 | 2.742 | 2.0909 | 2016-07-05 02:45 | 2016-07-06 03:00
219 | 2016 | 7 | Texas | TX | TRE | South | -0.3 | normal | severe weather |  |  | 2655 |  | 62000 | [11 empty] | 10521732 | 1447247 | 105552 | 12074534 | 87.1399 | 11.9859 | 0.87417 | 53104 | 50660 | 1.0482 | -1.1 | 31136 | 1481866 | 2.1011 | 8.5 | 27904862 | 84.7 | 9.35 | 2435.3 | 1539.9 | 15.2 | 3.35 | 0.58 | 97.2583 | 2.742 | 2.0909 | 2016-07-09 17:45 | 2016-07-11 14:00
240 | 2000 |  | Texas | TX | FRCC | South |  |  | equipment failure | transformer outage |  |  | 46 | 43000 | [11 empty] | 8023266 | 1093414 | 61280 | 9299829 | 86.2733 | 11.7574 | 0.65894 | 45102 | 44745 | 1.008 | 1.7 | 30908 | 944631 | 3.272 | 10.3 | 20944499 | 84.7 | 9.35 | 2435.3 | 1539.9 | 15.2 | 3.35 | 0.58 | 97.2583 | 2.742 | 2.0909
340 | 2000 |  | Alabama | AL | SERC | Southeast |  |  | severe weather | thunderstorm |  |  |  | 160000 | [11 empty] | 1930037 | 313017 | 6252 | 2262753 | 85.296 | 13.8335 | 0.2763 | 33712 | 44745 | 0.75342 | 1.1 | 5704 | 150090 | 3.8004 | 2.2 | 4452173 | 59.04 | 10.39 | 1278.5 | 988.7 | 40.4 | 4.36 | 0.99 | 96.6139 | 3.3861 | 2.0183
366 | 2000 |  | Illinois | IL | SERC | Central |  |  | severe weather | wildfire |  |  |  | 11000 | [11 empty] | 4748863 | 493670 | 5009 | 5282401 | 89.8997 | 9.3456 | 0.094824 | 49276 | 44745 | 1.1013 | 2.8 | 15815 | 612709 | 2.5812 | 5.8 | 12434161 | 88.49 | 8.52 | 2877.6 | 1759.5 | 28.6 | 7.11 | 1.12 | 95.8646 | 4.1354 | 1.4159
418 | 2016 | 7 | Washington | WA | WECC | Northwest | -0.3 | normal | intentional attack | vandalism |  | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 2985799 | 367847 | 29012 | 3382664 | 88.2677 | 10.8745 | 0.85767 | 57796 | 50660 | 1.1409 | 4.3 | 3504 | 420809 | 0.83268 | 0.7 | 7280934 | 84.05 | 9.08 | 2380 | 1487.9 | 16.7 | 3.57 | 0.62 | 93.2088 | 6.7912 | 2.4054 | 2016-07-13 13:00 | 2016-07-13 13:01
606 | 2016 | 7 | Pennsylvania | PA | RFC | Northeast | -0.3 | normal | system operability disruption | voltage reduction |  | 278 | 87 | [12 empty] | 5335555 | 696080 | 23372 | 6055013 | 88.118 | 11.4959 | 0.38599 | 50978 | 50660 | 1.0063 | 4.2 | 10659 | 651857 | 1.6352 | 4.1 | 12787085 | 78.66 | 7.98 | 2123.4 | 1528.6 | 67.7 | 10.52 | 1.48 | 97.1533 | 2.8488 | 1.2225 | 2016-07-23 15:15 | 2016-07-23 19:53
744 | 2016 | 7 | North Carolina | NC | SERC | Southeast | -0.3 | normal | severe weather |  |  | 1355 | 600 | 203345 | [11 empty] | 4423532 | 672610 | 10052 | 5106195 | 86.6307 | 13.1724 | 0.19686 | 44194 | 50660 | 0.87236 | 0.3 | 7443 | 448866 | 1.6582 | 2.4 | 10156689 | 66.09 | 11.21 | 1367.2 | 1043.7 | 73.5 | 9.48 | 2.11 | 90.3361 | 9.6639 | 7.5289 | 2016-07-08 20:50 | 2016-07-09 19:25
763 | 2016 | 7 | North Carolina | NC | SERC | Southeast | -0.3 | normal | intentional attack | vandalism |  | 167 | 0 | 0 | [11 empty] | 4423532 | 672610 | 10052 | 5106195 | 86.6307 | 13.1724 | 0.19686 | 44194 | 50660 | 0.87236 | 0.3 | 7443 | 448866 | 1.6582 | 2.4 | 10156689 | 66.09 | 11.21 | 1367.2 | 1043.7 | 73.5 | 9.48 | 2.11 | 90.3361 | 9.6639 | 7.5289 | 2016-07-07 05:53 | 2016-07-07 08:40
767 | 2000 |  | North Carolina | NC | SERC | Southeast |  |  | severe weather | thunderstorm |  |  | 175 | 50000 | [11 empty] | 3561203 | 513727 | 12577 | 4105711 | 86.7378 | 12.5125 | 0.30633 | 42201 | 44745 | 0.94314 | 1.5 | 8262 | 341051 | 2.4225 | 2.2 | 8081614 | 66.09 | 11.21 | 1367.2 | 1043.7 | 73.5 | 9.48 | 2.11 | 90.3361 | 9.6639 | 7.5289
828 | 2016 | 7 | Oregon | OR | WECC | Northwest | -0.3 | normal | intentional attack | vandalism |  | 2680 | 0 | 0 | [11 empty] | 1706622 | 231692 | 24628 | 1962944 | 86.942 | 11.8033 | 1.2546 | 50751 | 50660 | 1.0018 | 2.6 | 3179 | 207367 | 1.533 | 0.9 | 4085989 | 81.03 | 18.56 | 2804.9 | 1973.3 | 7.7 | 1.15 | 0.38 | 97.5696 | 2.4304 | 1.0856 | 2016-07-02 04:00 | 2016-07-04 00:40
888 | 2000 |  | Delaware | DE | RFC | Northeast |  |  | system operability disruption | [16 empty] | 335282 | 40616 | 553 | 377219 | 88.8826 | 10.7672 | 0.1466 | 64013 | 44745 | 1.4306 | 2.1 | 1016 | 50338 | 2.0184 | 0.4 | 786373 | 83.3 | 14.59 | 1838.3 | 1083 | 97.3 | 20.88 | 6.21 | 78.3045 | 21.6955 | 3.6561
901 | 2016 | 7 | Delaware | DE | RFC | Northeast | -0.3 | normal | intentional attack |  |  | 507 | 0 | 0 | [11 empty] | 419234 | 53366 | 873 | 473473 | 88.5444 | 11.2712 | 0.18438 | 63578 | 50660 | 1.255 | 0.2 | 947 | 60570 | 1.5635 | 0.4 | 952698 | 83.3 | 14.59 | 1838.3 | 1083 | 97.3 | 20.88 | 6.21 | 78.3045 | 21.6955 | 3.6561 | 2016-07-21 06:18 | 2016-07-21 14:45
1319 | 2000 |  | Virginia | VA | SERC | Southeast |  |  | equipment failure | relaying malfunction |  |  | 143 | 37000 | [11 empty] | 2767245 | 306821 | 5371 | 3122909 | 88.6111 | 9.8248 | 0.17199 | 47456 | 44745 | 1.0606 | 2.5 | 6978 | 337211 | 2.0693 | 1.8 | 7105817 | 75.45 | 5.66 | 2265.2 | 1179.2 | 53.3 | 6.75 | 0.97 | 92.3203 | 7.6797 | 2.9971
1420 | 2016 | 7 | Oklahoma | OK | SPP | South | -0.3 | normal | severe weather |  |  | 796 |  | 96966 | [11 empty] | 1736819 | 278027 | 19096 | 2033942 | 85.3918 | 13.6694 | 0.93887 | 44418 | 50660 | 0.87679 | 1.4 | 4334 | 174173 | 2.4883 | 1.8 | 3921207 | 66.24 | 20.46 | 1901.7 | 1635.8 | 18.8 | 1.9 | 0.68 | 98.1345 | 1.8655 | 1.8655 | 2016-07-14 14:44 | 2016-07-15 04:00
1507 | 2002 |  | Kansas | KS | SPP | South |  |  | severe weather | winter storm |  |  | 550 | 270000 | [11 empty] | 1157820 | 194996 | 12885 | 1379347 | 83.9397 | 14.1368 | 0.93414 | 40525 | 45097 | 0.89862 | 1.1 | 2462 | 109966 | 2.2389 | 1.1 | 2713535 | 74.2 | 24.03 | 2176.5 | 1983 | 9.1 | 1.19 | 0.42 | 99.3692 | 0.632 | 0.632
1521 | 2016 | 7 | Idaho | ID | WECC | Northwest | -0.3 | normal | system operability disruption | uncontrolled loss |  | 224 | 290 | [12 empty] | 714365 | 107551 | 27847 | 849763 | 84.0664 | 12.6566 | 3.277 | 36256 | 50660 | 0.71567 | 2.7 | 960 | 60911 | 1.5761 | 0.4 | 1680026 | 70.58 | 20.06 | 2216.8 | 2004.7 | 5.6 | 0.6 | 0.19 | 98.8919 | 1.1081 | 1.1081 | 2016-07-19 15:45 | 2016-07-19 19:29
1529 | 2016 | 7 | Idaho | ID | WECC | Northwest | -0.3 | normal | system operability disruption | uncontrolled loss |  | 220 | 485 | [12 empty] | 714365 | 107551 | 27847 | 849763 | 84.0664 | 12.6566 | 3.277 | 36256 | 50660 | 0.71567 | 2.7 | 960 | 60911 | 1.5761 | 0.4 | 1680026 | 70.58 | 20.06 | 2216.8 | 2004.7 | 5.6 | 0.6 | 0.19 | 98.8919 | 1.1081 | 1.1081 | 2016-07-19 15:45 | 2016-07-19 19:25
1531 | 2006 |  | North Dakota | ND | MRO | West North Central |  |  | fuel supply emergency | Coal |  |  | 1650 | [12 empty] | 309997 | 53709 | 2331 | 366037 | 84.6901 | 14.6731 | 0.63682 | 42913 | 48909 | 0.8774 | 3.5 | 1019 | 27868 | 3.6565 | 0.7 | 649422 | 59.9 | 19.9 | 2192.2 | 1868.2 | 3.9 | 0.27 | 0.1 | 97.5996 | 2.4018 | 2.4018
1534 | 2000 |  | Alaska | AK | ASCC |  |  |  | equipment failure | failure |  |  | 35 | 14273 | [11 empty] | 230534 | 38074 | 854 | 273530 | 84.2811 | 13.9195 | 0.31221 | 57401 | 44745 | 1.2828 | -2.2 | 724 | 36046 | 2.0085 | 0.2 | 627963 | 66.02 | 21.56 | 1802.6 | 1276 | 0.4 | 0.05 | 0.02 | 85.7612 | 14.2388 | 2.9012